高效油烟净化装置及在线监测系统询价要求

- 设备工作原理：采用二段式高低压分离的静电工作原理。

- 处理风量：35000m3/h

- 主要技术指标：1、除油烟率≥95 %  2、除异味率≥70%

- 其他要求：1、产品取得中国环境保护产品认证证书

- 产品需提供有CMA认证资质检测机构的检测合格报告

- 在线监测系统需安装方便，提供接口可与用户端连接。