设备要求

1.至少两激光，检测通道大于等于6色；后续可扩增激光器，增加检测通道。

2.带自动上样适配器。

3.可开展项目：淋巴细胞亚群检测，B27检测，细胞因子检测等项目检测。

4.其他：设备（如涉及）所有耗材、试剂等必须在江苏省药品(医用耗材)阳光采购和综合监管平台上挂网中标，且有国家医保耗材代码、国家产品流水号，提供苏州医保收费目录库收费编码。