生活水箱清洗服务询价要求

（一）预算：4万

（二）服务范围：医院生活水箱每年两次清洗 ，6只水箱，容量：585吨。

（三）服务期限：2年

（四）服务要求

1. 清洗按照国家生活水箱清洗规范 ，编制清洗方案组织施工。

2. 清洗施工时间必须服从医院安排，文明施工不影响医疗及日常工作。

3.清洗后必须对场地进行清扫，恢复原貌。施工安全由施工方自行管理负责。

4. 清洗后医院认定清洗不合格的设备必须无条件重新清洗直至合格。

5. 清洗人员必须持有健康证。

6. 施工期间对医院所有墙面，地面，家具，台面，设备等做好保护。

7. 清洗过程需全程录像及拍照并向医院提供完整的影像资料。

8. 清洗必须釆用国家规定许可的材料。

9、施工期间成交单位应按国家安全规定，注意人员安全，如有发生安全事故采购方不负任何责任。