- 电梯物联网改造调研要求

项目要求：对医院6幢楼宇54台电梯（40台康力、14台帝奥）安装必要传感设备，将电梯运行所有相关数据通过智能网关接入至远程监控平台集中管理，远程监测系统实时采集电梯的上行、下行、运行中，正常停止，故障，消防，检修，开门中，关门中，超载，满载，司机，独立，锁梯，楼层位置显示等状态和故障，将运行状态、故障信息传输到数据平台，并在故障时自动打开对应的视频监控，能直观的看到电梯内部的现场情况。数据平台通过安全计算模型，分析电梯运行指标数据，对电梯运行状态做出实时监测，尽早排除安全隐患。